| Модель: CD8200SA | Портативная дизель-генераторная установка 3000 об/мин – 50Гц 1-ФАЗНАЯ - 230В Дизельный двигатель Воздушное охлаждение |  |
| --- | --- | --- |

|  |  |  |  |  |  |  | ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Исполнение |  |  |  |  | Кожух |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Максимальная мощность |  |  |  |  | 6,5 кВА (6,5 кВт) |  |  |  |
| КОМПЛЕКТАЦИЯ: - Двигатель воздушного охлаждения LIFAN - Генератор переменного тока синхронный с медными обмотками (класс защиты IP23) - Разъем для подключения внешнего ATS - Автомат защиты генератора - Аккумуляторная батарея - Стальная опорная рама c опорами для виброразвязки - Встроенный топливный бак - Встроенный глушитель - Тележечный комплект - Счетчик моточасов - Розетки:1х16A, 1х32A - Автомат ввода резерва (ATS)(опция) - Инструкция на русском языке |  |  |  |  |  |  | Номинальная мощность |  |  |  |  | 6,0 кВА (6,0 кВт) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Коэффициент мощности |  |  |  |  | 1,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Напряжение |  |  |  |  | 230 В |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Частота |  |  |  |  | 50 Гц |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Количество фаз |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Топливо |  |  |  |  | Дизель |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Емкость бака |  |  |  |  | 15 л |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Расход топлива (75%) |  |  |  |  | 1,81 л/ч |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Запас хода (75%) |  |  |  |  | 8,3 ч |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Уровень шума (7м) |  |  |  |  | 72 дБ |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ДВИГАТЕЛЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Двигатель |  |  |  |  | LIFAN |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Модель двигателя |  |  |  |  | C192FE |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Запуск |  |  |  |  | Ручной/электростартер |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Частота оборотов |  |  |  |  | 3000 об/мин |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Охлаждение двигателя |  |  |  |  | Воздушное |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Количество цилиндров |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Объем двигателя |  |  |  |  | 498 мл |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Объем масла |  |  |  |  | 1,8 л |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ГЕНЕРАТОР |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Тип |  |  |  |  | Синхронный |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Материал обмоток |  |  |  |  | Медь |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Регулятор напряжения (AVR) |  |  |  |  | есть |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Класс защиты |  |  |  |  | IP23 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ГАБАРИТЫ И ВЕС |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Длина, мм |  |  | 950 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ширина, мм |  |  | 545 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Высота, мм |  |  | 710 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Вес, кг |  |  | 160 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Технические характеристики и спецификации могут быть изменены без предварительного уведомления. |  |  |  |  |  |  |  |  |